Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 12/25/2022 7:14:56 AM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Máy làm mát MAB4-18: Máy làm mát di động MAB4-18 được thiết kế với tiện ích 4 hướng gió. Không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng bên trong máy xuyên qua hệ thống màn nước bằng giấy, nhiệt độ nóng sẽ được hấp thụ hoàn toàn nhờ diện tích trao đổi nhiệt giữa không khí nóng và hơi nước lớn để trở thành không khí mát (nhiệt độ thấp) Loại Máy làm mát công nghiệp Bánh xe di chuyển 4 bánh Lõi mô tơ Dây đồng Kích thước cửa gió 21cm x 61cm Hướng gió Thổi ngang Công suất 1.100W Nguồn điện áp 220V/50Hz, 380V/50Hz Lưu lượng gió 18.000 m3/giờ Lượng nước tiêu thụ 10 - 25 lít/giờ Dung tích bình nước 200 lít Diện tích làm mát 100m2 - 150m2 Độ ồn 65dB Trọng lượng sản phẩm 69kg Kích thước115cm x 115cm x 170cm Sản xuất tạiTrung Quốc Xuất xứ thương hiệuViệt Nam Bảo hành24 tháng |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 14,500,000 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |