Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:30 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Loại thiết bị ; Van điều khiển; . Thông số kỹ thuật - Deluge valve : Van tràn kiểu van màng – van điều khiển nước tự động được sử dụng trong các hệ thống PCCC, cứu hỏa chữa cháy , như hệ thống cứu hỏa sprinkler đại hồng thủy nước hoặc bọt foam. Van tràn deluge cũng có thể sử dụng để khởi động các hệ thống báo cháy. - Van có kích cỡ từ 1-1/2 inch đến 8 inch (DN40 đến DN200 , kiểu nối bích hoặc nối ren theo tiêu chuẩn DIN, API, ANSI, JIS, BS, AWWA, ISO, GB,.. lắp đặt kiểu thẳng đứng hoặc kiểu nằm ngang. + Các loại van cứu hỏa chữa cháy này sản xuất theo các tiêu chuẩn PCCC sau: - UL Listed to UL 260 from 5 to 250 psi; 0.3 to 17.2 bar WP, 2” through 8”; DN50 through DN200 - VdS Certified to 16 bar WP, 2 through 8”; DN50 through DN200 - ABS Approved for 250 psi; 17.2 bar WP, 2” through 12”; DN50 through DN300 - Lloyd’s Register Type Approval for 250 psi; 17.2 bar WP, 2” through 12”; DN50 through DN300. - Fire Test Certified to ISO 6182 part 5, 2” through 12”; DN50 through DN300 + Ứng dụng của hệ thống PCCC deluge : ■ Các hệ thống tự động phun nước dạng sương mù hoặc bọt khí - Automatic spray or foam systems ■ Hệ thống màn nước bao phủ - Water curtain systems ■ Các trung tâm mua sắm và các tòa nhà cao tầng - Shopping centers & public buildings ■ Các kho chứa ga, khí hóa lỏng LPC và các vật liệu dễ bắt lửa - Flammable materials & gas storage ■ Hệ thống đường hầm và tàu điện ngầm dưới lòng đất - Roads & rail tunnels ■ Các trạm điện và trạm biến thế - Power plants & transformers ■ Các nhà ga sân bay, bến cảng - Aviation & airports ■ Những nơi chứa các loại hóa chất xăng dầu - Petrochemical facilities,.. |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 14,500,000 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |